关于征集医用耗材供应商的通知

- 我院拟采购一批医用耗材，详见附表一，现开始征集供应商，报名请提供以下资料：

- 一、报名文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版在规定时间内发至邮箱srmyyhczj1@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称，不需要再交纸质版资料。

- 报名截止时间：2024年9月30日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2024年9月24日

附表一：医用耗材需求表

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| JY0924-01 | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒（凝集法） | 1、用于体外定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋抗体，及测定其效价； 2、凝集法检测梅毒螺旋抗体； 3、试剂盒配阳性对照血清。 |
| FK0924-01 | 手术电极 | - 用于妇科宫腔镜电切类手术与电切镜及相关的高频设备配套使用，用于妇科手术中对人体组织的切割，凝血； - 需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：高频手术系统、电切内窥镜 生产厂家：杭州得道、沈阳沈大 型号：DD-400A、QD-2型 - 要求使用安全； 4、要求双极； - 5、不带连接线； - 6、形状要求：具有环形，针形，滚球形，蘑菇头形四种。 |

| 以下为第二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SX0912-01 | - 多种脂溶性维生素测定试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 1、用于检测多种脂溶性维生素，包括维生素A、维生素D2、维生素D3、维生素E、维生素K1； 2、 需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：Waters高效液相串联质谱仪 生产厂家：沃特世 型号：Xevo TQ-S micro IVD 3、可同时检测维生素A、维生素D2、维生素D3、维生素E、维生素K1； 4、线性范围至少达到或优于：维生素A线性范围50～2000 ng/mL；维生素D2和维生素D3线性范围5～200 ng/mL；维生素E线性范围0.5～20μg/mL；维生素K1线性范围0.1～10 ng/mL。 |
| JY0912-01 | 人乳头状瘤病毒（23个型）核酸分型检测试剂盒 （荧光PCR法） | 1、用于对宫颈脱落细胞样本中至少23种人乳头瘤病毒DNA的分型定性检测。 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：实时荧光定量PCR仪 生产厂家：博日、ABI 型号：FQD-96A、7500 3、最低检出量20拷贝/反应； 4、批内、批间精密度不大于5% 5、搭配采集器，样品2-8度可保存至少1个月； |
| JY0912-03 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法） | 1、用于定性检测人痰液中临床常见下呼吸道病原菌，包括肺炎克雷伯菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌、金黄色葡萄球菌。 2、 需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：实时荧光定量PCR仪 生产厂家：ABI 型号：Q5、7500 3、应用多重实时荧光定量PCR技术； 4、适用样本类型痰液； 5、同一样本平行检测结果CV不大于5%； 6、试剂盒涵盖的病原菌之间无交叉反应，常用抗感染药物在正常剂量使用下无干扰； 7、检测体系含阳性内对照（内标） |
| JY0912-04 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原体的核酸。 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：实时荧光定量PCR仪 生产厂家：ABI 型号：Q5、7500 - 检测体系含阳性内对照（内标）； - 4、适用样本咽拭子； 5、配套采集拭子及保存液； 6、甲流最低检测限2.0T/mL，腺病毒500copy/mL； 7、至少包含甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原体 |

| 以下为第三次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JY0904-01 | - 1、探头清洁液 - 2、血细胞分析用稀释液(DS) - 3、血细胞分析用溶血剂(LN) - 4、血细胞分析用染色液(FN) - 5、血细胞分析用质控物 - 6、网织红细胞分析质控物 - 7、血细胞分析用校准物 - 8、CRP测定试剂盒，清洁液，质控品，校准品 - 9、SAA检测试剂盒，质控品，校准品 - 10、血沉ESR清洗液 - 11、穿刺针 | 1、用于血常规五分类、CRP、SAA检测； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - （1）设备名称：全自动血细胞分析仪 - 生产厂家：深圳迈瑞 - 型号：BC-6800Plus、BC-7500[NR]CS - （2）设备名称：全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪 - 生产厂家：深圳迈瑞 - 型号：BP 200n 3、血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理,CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法； 4、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）109/L，红细胞：（0-8.6）1012/L，血小板：（0-5000）109/L，血红蛋白：0-260g/L。 5、CRP线性范围：0.2~320mg/L 6、SAA线性范围：5~350mg/L 7、提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物 |
| SW0904-02 | 一次性无菌磨钻头 | 1、用于颅底手术中深部骨组织的磨削处理。 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：手术动力装置 生产厂家：重庆西山 型号：DK-N-MS 3、具有良好的生物相容性，径向跳动＜0.01mm； 4、要求规格齐全，可广泛应用于骨组织的高速磨削、钻孔； 金刚石球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm； 不锈刚球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm； 5、环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥3年 |
| JY0904-02 | 测序反应通用试剂盒 | 1、用于获取样本基因序列信息，与基因分析仪配合使用，检测基因组DNA文库。 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：全自动医用PCR分析系统 生产产家：重庆京因 型号：JY-1000A 3、采用热启动DNA聚合酶、Buffer、dNTP配制； 4、样本要求：PCR扩增产物、DNA、组织细胞 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明(如没有，报名无效） | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。